Disciplinare di fornitura

.

ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA, PER LOTTI, DI STRUMENTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO SPECIALIZZATO IN ANALISI BIOCHIMICHE E TECNOLOGICHE DI CEREALI E PRODOTTI TRASFORMATI

(D. LGS. 24/7/1992 N. 358. ART. 9 COMMA 1 LETTERA  A) e B)

SOMMARIO

1.	Informazioni generali	1

2.	Suddivisione in lotti	2

3.	Certificazione	3

4.	Periodo di validità dell’offerta	3

5.	Termini di consegna	3

6.	Sospensione della fornitura	4

7.	Invio delle forniture	4

8.	Installazione e collaudo	5

9.	Garanzia	5

10.	Corsi di Addestramento	6

11.	Modalità di aggiudicazione	6

12.	Modalità di svolgimento della gara	7

# INFORMAZIONI GENERALI

  - Le offerte e tutta la documentazione relativa alla gara dovrà essere redatta in lingua italiana.

  - Eventuali opuscoli illustrativi allegati devono essere controfirmati e possibilmente in lingua italiana.

  - I prezzi dovranno essere espressi in euro. Ai fini dell’aggiudicazione della gara l’importo relativo al costo finale dei singoli lotti dovrà essere espresso all’unità, cioè senza cifre decimali.

  - Eventuali cifre decimali relative al costo finale di ciascun lotto saranno approssimate a zero.

  - Il funzionario incaricato della presente gara d’appalto è:

Dott. Giuseppe Russo. Indirizzo: Via Alfieri, 47 – 90144 PALERMO;  Telefono 0916269572 Fax 0917306759. Email: giusepperusso@ilgranoduro.it.

  - Informazioni o chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti per iscritto al funzionario di cui al punto 1.5, fino a 10 gg antecedenti alla scadenza dei termini di presentazione dell’offerta.

  - Le risposte alle informazioni e/o ai chiarimenti verranno rimesse entro 5 giorni lavorativi dalla data di inoltro della richiesta.

# SUDDIVISIONE IN LOTTI

  - Il seguente capitolato prevede per le attrezzature/strumentazioni la suddivisione in lotti, come appresso indicati. Il fornitore potrà concorrere per uno o più lotti.

| Numero Lotto | Descrizione del materiale richiesto | Prezzo base d’asta €. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Frigoriferi, congelatori, ecc | 16.500 |
| 2 | Cappe, armadi di sicurezza, , ecc., | 19.600 |
| 3 | Sistema di produzione di acqua ultrapura | 7.500 |
| 4 | Bilance | 10.200 |
| 5 | Strumentazione minore | 19.100 |
| 6 | Unità di distillazione Kjeldal con mineralizzatore | 11.700 |
| 7 | SpettrofotometroUV-VIS | 8.500 |
| 8 | Apparecchiatura per l’amplificazione e l’analisi quantitativa di acidi nucleici in real time (pcr) | 50.000 |
| 9 | Sistema per elettroforesi | 6.000 |
| 10 | Sistema di analisi di immagini da gel elettroforetici | 12.000 |
| 11 | Stereomicroscopio | 5.000 |
| 12 | Materiale di consumo e Vetreria | 4.400 |
| 13 | Reagenti | 4.600 |

  - L’aggiudicazione avverrà per ogni singolo lotto. Il prezzo di offerta per ogni singolo lotto deve essere inferiore alla base d’asta fissata. Pertanto saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

  - Non è ammessa la quotazione parziale di un lotto.

  - La non conformità rispetto alle specifiche tecniche anche di un solo articolo relativo ad un lotto comporterà per il fornitore l’esclusione dall’intero lotto.

  - Il lotto si intenderà assegnato nella sua interezza. Sono escluse assegnazioni parziali di un singolo lotto.

  - È fatta salva la facoltà del committente di assegnare tutti o solo in parte i lotti relativi al capitolato di gara.

  - Si procederà all’aggiudicazione per ogni lotto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida.

  - In caso di ribassi uguali, si procederà all’aggiudicazione a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, cioè mediante sorteggio.

# CERTIFICAZIONE

  - Le attrezzature e le strumentazioni offerte devono rispettare tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa italiana.

  - Le attrezzature/strumentazioni offerte devono avere il marchio CE. A tale riguardo il fornitore deve allegare per ciascun lotto una dichiarazione di piena rispondenza delle strumentazioni/attrezzature offerte alle norme di sicurezza vigenti.

  - È facoltà del committente richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato al punto 3.2

  - Tutte le attrezzature/strumentazioni offerte devono provenire da produttori certificati ISO 9001. A tale riguardo allegare la documentazione attestante la certificazione ISO 9001 di ogni azienda produttrice.

# PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA

  - L’offerta è impegnativa per il fornitore per un periodo di tempo di 180 giorni a partire dal giorno di apertura delle offerte.

  - In casi eccezionali e prima della scadenza del periodo di validità dell’offerta il committente potrà richiedere un ulteriore estensione di validità per un periodo non superiore ai 60 giorni. Il fornitore che acconsentirà a tale richiesta non potrà modificare l’offerta.

  - In caso di aggiudicazione di un lotto, entro 60 giorni a partire dal giorno di notifica dell’avvenuta aggiudicazione il committente è tenuto a emettere il contratto di fornitura. Durante tale periodo l’offerta rimane impegnativa per il fornitore.

# TERMINI DI CONSEGNA

  - Il fornitore è tenuto a consegnare la strumentazione/attrezzatura/merce entro 60 giorni a partire dalla firma del contratto di fornitura.

  - Il fornitore potrà richiedere un estensione dei termini di consegna nei seguenti casi:

- fornitura extra o diversa richiesta del committente

- gravi motivi che possano ritardare la fornitura e che ragionevolmente non potevano essere previsti dal fornitore

- cause di forza maggiore non imputabili al fornitore

- sospensione temporanea della fornitura richiesta dal committente.

  - L’estensione dei termini di consegna dovrà essere richiesta dal fornitore entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di consegna al committente mediante comunicazione scritta specificando e documentando i motivi del ritardo.

  - Viene fatta salva la facoltà del committente di accettare o meno le motivazioni del ritardo.

  - Nel caso in cui le motivazioni addotte dal fornitore sul ritardo di fornitura risultassero giustificate verrà fissato un nuovo termine di consegna da stabilirsi tra le parti.

  - Qualora il fornitore non rispetti per propria responsabilità i termini di consegna o non richieda una estensione dei termini entro i 15 giorni dalla data di scadenza, il committente potrà, senza nessuna comunicazione scritta al fornitore, addebitare allo stesso una penale pari a 5/1.000 per ogni giorno di ritardo, a partire dal termine di consegna fissato fino al completamento della fornitura.

  - La penale del 5/1.000 verrà calcolata sul totale delle forniture e fino ad un massimo del 15% del valore della fornitura in oggetto.

  - Nel caso in cui il committente applicasse nei confronti del fornitore una qualsiasi penale per il mancato rispetto dei termini di consegna, potrà trattenere la cifra relativa dalle somme dovute al fornitore.

# SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

  - Il committente potrà, per gravi motivi, sospendere temporaneamente la fornitura dandone comunicazione scritta al fornitore entro 30 gg dalla firma del contratto di fornitura.

  - Durante il periodo di sospensione temporanea della fornitura il fornitore è tenuto ad immagazzinare la strumentazione/attrezzatura/merce in condizioni di assoluta sicurezza ed a proprio rischio.

  - Se la sospensione temporanea della fornitura non dovesse eccedere i 30 giorni al fornitore non verrà riconosciuto nessun costo aggiuntivo.

  - Se la sospensione temporanea della fornitura richiesta dal committente dovesse eccedere i 30 giorni il fornitore potrà richiedere la copertura dei costi di immagazzinamento ed assicurazione per tutto il periodo di sospensione temporanea che dovranno essere comunicati per iscritto al committente

  - I costi verranno liquidati solo se accettati dal committente il quale potrà provvedere anche a proprie spese.

  - Il periodo di sospensione temporanea non potrà eccedere in ogni caso i 60 giorni. Trascorso tale periodo il fornitore potrà richiedere di effettuare la fornitura e chiudere il contratto entro 30 giorni.

# INVIO DELLE FORNITURE

  - Il fornitore dovrà inviare le strumentazioni/attrezzature/merci nel rispetto dei termini di consegna di cui al punto 5 presso il laboratorio del Consorzio di Ricerca G. P. Ballatore; c/o Valle del Dittaino Soc. Coop. a r.l. - Z.I. Dittaino Assoro (ENNA).

  - Le forniture rimangono a rischio del fornitore fino a collaudo effettuato.

  - Il fornitore deve provvedere a spedire o trasportare la strumentazione/attrezzatura/ merce fino alla destinazione finale in condizioni di assoluta sicurezza. Gli eventuali imballi dovranno garantire senza limitazioni lo stoccaggio a temperature elevate, protezioni contro gli urti, umidità eccessiva, etc.

  - Tutti i colli spediti o trasportati dovranno essere chiaramente identificati da scritte esterne ed accompagnati da bolla di spedizione contenente il dettaglio della merce consegnata per singolo collo.

  - Eventuali garanzie assicurative per la merce trasportata o spedita sono a totale carico del fornitore.

  - La consegna presso i locali del committente non costituisce assunzione di responsabilità. I rischi dell’immagazzinamento, diretti ed indiretti, ivi compresi gli eventuali furti, sono a totale carico del fornitore.

# INSTALLAZIONE E COLLAUDO

  - I costi dell’installazione e collaudo sono a totale carico del fornitore.

  - Al momento dell’aggiudicazione il fornitore dovrà comunicare per le attrezzature/strumentazioni fornite le condizioni minime ambientali richieste per il collaudo. Dovrà inoltre comunicare le necessità di: energia elettrica ed altro materiale necessario al collaudo. Tale comunicazione dovrà essere fatta al committente per iscritto.

  - Per il collaudo sono a carico del committente i materiali facenti parte della normale dotazione del laboratorio. Sono esclusi attrezzature specifiche, reagenti specifici, miscele test, standard certificati che rimangono a carico del fornitore.

  - Il committente si impegna a mettere a disposizione del fornitore quanto definito ai punti 8.2 e 8.3 in modo che il collaudo possa avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i 30 giorni dalla consegna della fornitura.

  - In caso di fornitura parziale di un lotto, in attesa dell’altra merce facente parte dello stesso il committente si riserva il diritto di un collaudo parziale della fornitura.

  - La garanzia decorre dal giorno del collaudo.

  - Il collaudo delle attrezzature dovrà avvenire alla presenza di un tecnico delegato dal committente. Il tecnico ha la facoltà di chiedere al fornitore tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant’altro necessario a definire il buon funzionamento delle strumentazioni/attrezzature.

  - Le operazioni di collaudo strumentale, anche se eseguite alla presenza di tecnici utilizzatori eventualmente delegati dal committente, non potranno essere considerate come facenti parte direttamente o indirettamente della formazione del personale così come definito al punto 10.

  - Al termine del collaudo in caso di accettazione della merce verrà redatto un verbale di collaudo sottoscritto dalle parti (o loro delegati).

  - Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare le prove di collaudo il fornitore avrà a disposizione altri 30 giorni per provvedere in merito e chiedere un secondo collaudo.

  - Le eventuali spese relative al secondo collaudo sono a carico del fornitore.

  - Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare il secondo collaudo la strumentazione/attrezzatura andrà sostituita. In questo caso il committente si riserva le azioni del caso.

# GARANZIA

  - La strumentazione/attrezzatura/merce e le forniture in genere dei singoli lotti devono essere coperte da garanzia totale per un periodo non inferiore ai 24 mesi a partire dal giorno del collaudo.

  - Il fornitore deve, durante il periodo di garanzia, intervenire e riparare eventuali danni entro 48 ore lavorative dalla richiesta d’intervento, ed a proprie spese.

  - Il fornitore dovrà allegare all’offerta (busta B) le condizioni di garanzia in cui devono essere riportati in termini chiari e comprensibili gli estremi e le eventuali limitazioni.

  - Le limitazioni della garanzia dovranno essere riassunte in un quadro finale per agevolarne la lettura.

  - Qualora il fornitore intendesse offrire al committente più anni di garanzia tale estensione dovrà essere fornita nel rispetto di tutte le norme che regolano il normale periodo di garanzia di 24 mesi.

  - L’estensione della garanzia costituisce elemento di valutazione ai fini dell’assegnazione del punteggio finale.

  - I costi della strumentazione/attrezzatura/merce si intendono comprensivi della garanzia offerta dal fornitore.

# CORSI DI ADDESTRAMENTO

  - Il fornitore dovrà contemplare così come definito per ciascun lotto, ove previsto, un breve corso di addestramento/formazione per gli utilizzatori delle strumentazioni/attrezzature oggetto di fornitura.

  - I giorni di addestramento non potranno in nessun caso coincidere con la fase di installazione e collaudo anche se a queste fasi potranno intervenire i tecnici utilizzatori.

  - I corsi di addestramento dovranno essere effettuati a collaudo terminato e a strumentazioni/attrezzature funzionanti.

  - Per ciascun lotto per il quale il corso di addestramento è richiesto il fornitore dovrà definire il programma del corso con particolare riferimento a tre fasi: aspetti generali della strumentazione, manutenzione, uso del software e aspetti applicativi.

  - Le date dei corsi di addestramento dovranno essere concordate tra le parti con almeno 15 giorni di anticipo.

  - Per la fase di addestramento il fornitore potrà richiedere al committente che nel laboratorio siano presenti le normali dotazioni di laboratorio affinché l’addestramento possa essere svolto secondo quanto definito al punto 10.4.

# MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

  - I lotti da 1 a 11 verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi:

prezzo 								punti	50

caratteristiche tecniche migliorative 				punti 	45

assistenza tecnica 						punti	  5

  - Il prezzo complessivo di ciascun lotto si intende comprensivo di costo strumentazione/attrezzatura, costo della garanzia di 24 mesi, costo del corso di addestramento, installazione e collaudo, costo di trasporto ed altri oneri non meglio identificati.

  - Nell’assegnazione del punteggio relativo al prezzo dell’offerta più bassa verranno assegnati punti 50, alle altre offerte sarà assegnato un punteggio calcolato applicando la seguente formula:

Punteggio fornitore = (Prezzo più basso/ Prezzo fornitore) x 50

  - Il punteggio relativo alle caratteristiche tecniche verrà assegnato sulla base delle caratteristiche tecniche migliorative dichiarate dal fornitore ad insindacabile giudizio della commissione. Nel valutare le caratteristiche tecniche migliorative si farà comunque riferimento agli scopi per i quali la strumentazione/attrezzatura viene richiesta.

Il rispetto dei capitolati tecnici di gara è condizione minima di accettazione della strumentazione/attrezzatura.

  - Il punteggio relativo al servizio di assistenza tecnica viene assegnato, ad insindacabile giudizio della commissione, sulla base di:

- estensione di garanzia

- numero di visite preventive

- valutando l’organizzazione, la dimensione, la distanza delle sedi operative relative al servizio di assistenza tecnica del fornitore ed il costo.

Il punteggio totale assegnato a ciascun fornitore risulterà dalla somma dei fattori o subfattori sopra indicati.

  - I lotti 12 e 13 saranno aggiudicati con il criterio di cui all’art. 19 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 358/92 (aggiudicazione in base al prezzo più basso).

  - L’atto di aggiudicazione è immediatamente impegnativo per il fornitore mentre lo è per il committente solo dopo la ratifica degli organi competenti.

  - Il committente si riserva la facoltà insindacabile di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali o motivi di opportunità ed il fornitore aggiudicatario non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento.

# MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

  - All’asta provvede una commissione appositamente formata e costituita, che procederà:

- in seduta pubblica, all’esame delle buste pervenute e della documentazione amministrativa (busta A);

- per le ditte per le quali è stata verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata, si procederà, in seduta riservata, all’apertura delle buste B ed all’attribuzione dei relativi punteggi per i lotti dal n. 1 al n. 11; alla verifica della corrispondenza delle caratteristiche delle merci offerte rispetto a quelle richieste per i lotti n. 12 e 13.

- in seduta pubblica, all’apertura della busta C, contenente l’offerta economica delle ditte ed all’attribuzione dei relativi punteggi.

Procederà infine a formare, per ogni singolo lotto, la graduatoria delle offerte, sommando i singoli punteggi ed infine selezionare come più economicamente vantaggiosa l’offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato; mentre per i lotti n. 12 e 13, le ditte che avranno offerto il prezzo più basso per singolo lotto.

  - Completate le operazioni di gara, la Commissione designa l’aggiudicatario delle forniture e trasmette gli atti al Consorzio per l’approvazione di competenza e l’affidamento della fornitura.

  - In conformità al disposto dell’art. 15 del D.Lgs. 358/92, la Commissione potrà invitare le ditte concorrenti a fornire tutti i necessari chiarimenti e le integrazioni in merito alle dichiarazioni e alle documentazioni presentate.